BTX ECM830电融合仪操作规程

一、操作流程

使用安全操作池630B和BTX的一次电击样品杯。
1.
将操作池电缆插入仪器前面板上的HIGH Voltage Output电压输出端口。
2.
按动绿色POWER电源开关， ECM830进入初始化状态。
3.
旋转参数控制键钮，移动箭头到Voltage“电压设置”并按下键钮选定，调节旋钮选取电压值，再次按下键钮即为选定。
4.
旋转参数控制键钮，移动箭头到P Length“脉冲宽度”并按下键钮选定，调节旋钮选取宽变值，再次按下即为选定。
5.
旋转参数控制键钮，移动箭头到 #PULSE“脉冲数”并按下键钮选定，调节旋钮选取脉冲数，再次按下键钮即为选定。
6.
旋转参数按制键钮，移动箭头到Interval“脉冲间隙”（如果你设计至少有两个脉冲时）并按下键钮选定，调节旋钮选取脉冲间隙长度，再次按下键钮即为选定。

7.
准备样品，加样给适当的BTX电击样品杯，然后将样品杯放入630B操作池，扣好安全盖。
8.
按下Start启动开关，ECM830先行充电，然后释放电击脉冲或一系列选定的脉冲，每次脉冲的释放伴随着“吡扑”声音。
9.
处理样品，别忘记记录下适当的参数，即显示在“脉冲发生完成”屏上，用于后期文档处理。
10.
回到Ready模式上，按下Start启动开关。
如果放弃要准备释放的脉冲在“Charging”充电时间内按下START启动开关就可以了。
二、安全注意事项

1. 在工作场所提供合适的电源座。
2. 电源线一定接地。
3. 操作池盖合上才可以操作。
4. 不要在潮湿的环境下工作，保持仪器表面的干燥、清洁！
5. 不要在爆炸物或在可传导的污染环境里工作。
6. 高电压警告：为了实际操作和安全的原因，ECM 830在施加脉冲的过程中，请不要接触任何电缆或电极连接处，当需要连接或拆下电缆时，要检查系统不在操作中或处于备用状态。
天津科技大学 生物工程学院
                                               二○一一年十二月
