Synergy 4多功能微孔板检测仪操作说明
1．打开电脑，酶标仪，酶标仪进行自检，酶标仪样品托盘自动弹出，提示自检通过，可以进行上样检测。

2．点击桌面上Gene5图标[image: image1.png]


打开软件，进入欢迎界面。

3．点击向导精灵图标[image: image2.png]


，进入程序编辑。

4．对程序每一个步骤进行设置

[image: image3.png]Defining the Reading Procedure

* Defining the Plate Layout

@ Setting up Data Reduction
Output Options

E Building Reports

% Using the File Export Builder

@ How to use Power Export

T SAR R 77 F AR F B
TSR ) HEA

AR AR St B
RS LR

MR

AXSBEFHAS

FSLSAR § AR




5．全部设定好之后，点击Finish完成程序编辑。

6．选择File > Save 保存程序，并指定程序的名称和保存路径。

7．选择File > New Experiment，选择刚才编辑好的程序，点击OK。

8．选择 Read Plate，编辑板的信息后，点击Read，开始读板。

9．选择File > Save 保存Experiment，并指定Experiment的名称和保存路径。

10．利用Sample库进行检测：在Gene5欢迎界面[image: image4.png]


中点击absorbance、Fluorescence或Luminescence，选择需要的的实验类型，打开程序进行检测。

11．点击欢迎界面[image: image5.png]Open a Recent Item



，可以用来打开最近一次打开的程序和实验结果。
12．注意：实验结束，关闭软件、仪器。注意保持仪器清洁，防尘、防潮、防阳光直射，本建议操作流程仅供参考，详细信息请阅读仪器和软件说明书。

天津科技大学 生物工程学院
                                               二○一一年十二月
