凝胶成像系统操作规程
使用前的准备工作：

1.预约使用；

2.计费卡内是否有充足的金额；
开机使用：

1.打开电源，按下灯箱后面的开关，打开电脑。 
2.小心放入凝胶到样品仓，并将凝胶位置放正：将清水漂洗后的凝胶放到样品仓中适当的位置，放入的过程中不要碰到仓门的任何位置。 
3.打开电脑上的“GeneSnap from SynGene”图标，将光源选项改为“upper white”，然后点击照相按钮，调节曝光时间，通过软件上的焦距、光圈和远近按钮调节到最清晰的图片，然后关紧仓门。 
4.将光源选项改为“Transilluminator”，点击照相按钮，调节曝光时间，通过软件上的焦距、光圈和远近按钮调节到最清晰的图片。再次点击照相按钮成像，点击软件界面上的“File”选项，选择“save image”项，保存所拍图片。
5.关闭软件界面； 
6.关闭灯箱后面的电源开关，关闭电脑和外接电源； 
7.如实登记凝胶成像系统的使用情况。
注意事项：

1.计费卡内金额不足不可使用。
2.不要戴手套触摸电脑鼠标、键盘及其它位置；不要戴手套触摸仓门和灯箱电源开关；不要戴手套触摸外接电源开关。

3.原则上除了灯箱内部以外，凝胶成像系统其它部分严禁戴手套触摸。

