
全自动分离系统操作规程
1参照您的样品TLC板信息，您可以找到合适的溶剂体系和填料。

2根据您的上样量选择合适尺寸的色谱柱，可以参照Help中主题“RediSep Rf Column Selection Guide”的建议选择适当的上样量。如果是比较困难的分离（ΔRf<0.2）最好选择柱子建议上样量的下限。

3插入RediSep Rf的色谱柱到Rf系统上，系统会自动调用该柱子的运行方法，如果系统没有自动识别柱子的填料介质和尺寸，您可以手动选择适当的填料介质和尺寸。

4在溶剂A和溶剂B下拉菜单中选择适当的溶剂

5选择Tools>Auto Prime 打开自动冲洗窗口（Figure 1），选择与2.4一致的溶剂然后点击Play键，系统会自动填满和冲洗内部的管路然后自动关闭Auto Prime窗口。

6在主菜单点击Play键 

7根据子菜单的提示，选择上样方式

 ●如果样品已经溶解在初始的流动相（溶剂A）内，选择Liquid。

 ●如果样品没有溶解在初始的流动相内，选择Solid（Pause）

 ●如果样品已经直接在柱子上，选择None，在点击OK键后分离过程会不润柱而直接开始。

8点击OK键开始运行，如果您选择了Liquid和Solid（Pause），可以参照2.9的步骤，如果选择了None，跳过2.9-2.11，从2.12 继续。

9系统会自动润柱，这期间您可以准备样品。

 ●如果您选择Liquid，将样品溶解在最少的溶剂A（或其他可互溶的溶剂中）后将其吸入到注射器中。

 ●如果选择Solid（Pause），将样品装载到固体上样套内（参照Help主题“Preparing Solid Samples”）
10系统会在润柱（Figure 2）后暂停，请求用户注射样品或安装上样柱套。

●液体样品：将注射器内的样品推入注射口，再推入0.5ml的初始溶剂以便将所有的样品完全通过进样法阀。

●固体样品：将固体上样套安装到系统上

A 固体上样桶套和卡套尺寸必须一致。

B 按压卡套侧面的卡子，可以伸长活塞柱。

C 将活塞柱推入上样柱套尽量达到筛板的顶端

D 按压卡子将桶套推入帽内

E 将保护桶套反时针旋转1/4圈，卡套帽锁紧。

11点击OK键，开始运行。

12监控器红色线为吸光值

   系统按照设定的方法运行并将有峰或无峰自动隔离并收集馏分，在屏幕上标示试管变化和图示。
13运行结束后，将上样套取下。

