实时荧光定量PCR仪操作规程
打开仪器开关，电脑开关，仪器启动自检。

1. 双击 StepOne 软件快捷键或依次选择 Start（开始）→All Programs（所有程序）→Applied Biosystems→StepOne→StepOne v1.0。

2. 从 Home（主页）屏幕上单击 Design Wizard（设计向导）以打开 Design Wizard（设计向导）屏幕，新建程序。

3．Experiment （实验）选项卡。为每个打开的实验显示一个选项卡，输入Experiment Name，选择使用的孔板规格（96孔或48孔），选择所要进行的实验类型，单击NEXT按钮。
4．选择使用的荧光试剂类型，模板类型，ramp speed，点击NEXT。
5．编辑目的基因的引物名称，IPC名称，点击NEXT。

6．输入样品数以及平行孔个数，并编辑样品名称，点击NEXT。
7．设置内参组以及阴性对照组，点击NEXT。

8．单击 Graphical View （图形视图）选项卡默认或 Tabular View （表格视图）选项卡。设置实验PCR参数，输入各个步骤的温度和时间，以及循环次数，每个步骤可选择是否监测，单击NEXT。

9．设置实验体系。体系总体积，MasterMix浓度，引物的母液浓度和工作浓度，按照表格所显示的各个组分所需体积配制反应液。
10．点击Finish Designing Experiment，保存程序。
11．点击OPEN，读取程序。
12．将加好样品的孔板放入孔板槽，把盛样台推回仪器，扣紧。

13．点击RUN按钮，开始运行程序。
天津科技大学 生物工程学院
                                               二○一一年十二月

